## Slide 1
继电器
13
14
1
4
9
12
5
8
继电器
13
14
1
4
9
12
5
8
继电器
13
14
1
4
9
12
5
8
负载
主线路开关1
A
B
C
N
A
B
C
N
接触器1
A
B
C
N
A
B
C
N
线包
负载
主线路开关2
A
B
C
N
A
B
C
N
接触器2
A
B
C
N
A
B
C
N
线包
负载
主线路开关3
A
B
C
N
A
B
C
N
接触器3
A
B
C
N
A
B
C
N
线包
N
N
GND
DI0
DI1
DI2
DO3A
DO3B
DO2A
DO2B
RTU采集器
DO1A
DO1B
金峰电器智能配电柜接线示意图
220VAC
[采集器]
继电器
13
14
1
4
9
12
5
8
继电器
13
14
1
4
9
12
5
8
继电器
13
14
1
4
9
12
5
8
N
本地远程
切换开关
220VAC[接触器]
本地开关
本地远程
切换开关
本地开关
本地远程
切换开关
本地开关

## Slide 2
导轨
插排
导轨
2P空开3A
[采集系统用]
2P空开16A
[接触器线包电源]
空间预留
采集控制器
尺寸:145mm*90mm*40mm
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
金峰电器智能配电柜布置示意图
导轨
三相智能电表
总表
三相智能电表
分表1
三相智能电表
分表2
三相智能电表
分表3

## Slide 3
智能电表接线图