金峰管理平台

产品交互设计书

1. 首页
2. 设备首页
3. 配电柜详情
4. 配电柜报表
5. 我的
6. 首页

图片包含 屏幕截图, 电子产品, 天空

描述已自动生成

* 用户信息展示：用户身份分为管理员、运维、游客、未认证四种，不同身份对应可进行的操作不同。
* 管理员可进行的操作：月度报表、告警信息、设备管理、信息推送、权限管理、用户管理、联系客服
* 运维可进行的操作：月度报表、告警信息
* 、设备管理、信息推送、权限管理、联系客服
* 游客可进行的操作：月度报表、告警信息、信息推送、权限管理、联系客服
* 未认证用户可进行的操作：权限管理、联系客服

1. 月度报表

点击“我的”-“月度报表”，进入月度报表界面

图片包含 蓝色, 屏幕截图

描述已自动生成

月度报表可根据设备分组、年份、月份进行筛选，通过下拉框选择后刷新下方列表。

列表长度超出屏幕时，通过滚动条滚动查看。

点击某条信息后进入该月详情页面。

图片包含 电子产品

描述已自动生成

详情页面由三部分组成：各柜月度能耗柱状图、各柜月度通电时长柱状图、用电分析及建议。

* 各柜月度能耗柱状图：横坐标为配电柜名称，纵坐标为当月能耗。
* 各柜月度通电时长柱状图：横坐标为配电柜名称，纵坐标为当月通电时长。
* 用电分析及建议：结合负载类型,用电高峰期,给节能用电建议。

1. 事件告警

图片包含 屏幕截图

描述已自动生成

事件告警可根据设备分组、年份、月份进行筛选，通过下拉框选择后刷新下方列表。

列表长度超出屏幕时，通过滚动条滚动查看。点击某条事件进入事件详情页面。

图片包含 屏幕截图, 电子产品

描述已自动生成

事件详情表单，显示事件具体信息

点击返回按钮返回事件列表。

1. 设备管理

设备管理为设备管理与配电计划表两部分，点击按钮进入对应的页面。

图片包含 屏幕截图

描述已自动生成

1. 设备管理
2. 配电计划表

图片包含 电子产品

描述已自动生成

计划表高度固定高度为屏幕高度，超出屏幕最大高度显示滚动条。

点击“编辑”按钮编辑配电计划，点击“+”按钮新增配电计划

编辑/新增页面如下：

图片包含 蓝色, 户外

描述已自动生成

* 设备名称：输入框，点击修改。
* 配电方式： 下拉框，点击选择。
* 断电时间：时间选择器
* 送电时间： 时间选择器
* 循环模式： 下拉框，点击选择
* 是否配电提前1h推送计划： 开关。
* 确认、取消按钮。

图片包含 屏幕截图

描述已自动生成